其他配件

                - 馈线窗

                - 接地铜排

                - 功分器

                - 避雷器支架

                - 天馈线接头保护盒

                - 胶带：绝缘胶带、防水胶带等

                - 扎带

                - 工程工具：切割刀、扩孔器等

······

馈线窗

| 常用型号 | 外型尺寸（mm） | 开孔尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| CP-400×400-4孔 | 400×400 | 250×250 |
| CP-400×500-6孔 | 400×500 | 250×390 |
| CP-500×500-9孔 | 500×500 | 390×390 |
| CP-530×640-12孔 | 530×640 | 400×520 |

接地铜排

| 常用型号 | 外型尺寸（mm） |
| --- | --- |
| 24孔接地铜排 | 5×100×500 |

胶泥、胶带

| 常用型号 | 尺寸（mm） |
| --- | --- |
| 2228 | 50×1.65 |
| 1712 | 50×0.18/18×0.18 |
| 33+ | 38×0.18 |
| 34+ | 19×0.18 |
| 2166 | 63.5×3.175 |