# 中心管式光缆系列（GYXTY）

光缆型号

GYXTY——中心管松套填充式、钢丝铠装、聚乙烯护套的通信用室外光缆。

产品特点：

全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能；

松套管内填充特殊油膏，对光纤进行关键性保护；

松套管外铠装钢丝，既抗张力，又抗侧压；

光缆外径小、重量轻，弯曲性能优异；

松套管位于光缆物理中心，施工操作方便；

严格的工艺、原材料控制，保证光缆长期稳定的工作，产品使用寿命30年以上 。

性能指标：

应用范围：适用于长途通信和局间通信

工作温度：-30 ～+ 70℃

弯曲半径：静态10倍缆径

动态20倍缆径